## LoadFlowSummary
LoadFlowSummary
AreaName
DTR_AliasName2
DTR_Iimport
DTR_Name
DTR_PLoad
DTR_Sr
Feeder_is_Feasibile
FeederFirstConductor
FeederFirstConductorLT
FeederName
IImport
IronLosses
LoadFlow_Converged
LoadsHaveBeenScaledToTrafo
MaxFeederLength
NetAreaZoneName
NetTOAreaZoneName
NumberLTFeeder
NumBuses
NumGenerators
NumMVarViolation
NumMVAViolation
NumMWViolation
NumOverVoltages
NumTrafoLines
NumTrafoLinesOverloaded
NumUnderVoltages
PExistingLoad
PExtendLoad
PGen
PImport
PLineLosses
PLoad
PLosses
ProdType.Capacity
ProdType.Count
ProdType.Item
PTie
PTieSched
PTransformerLosses
QCapacitive
QCompensation
QExistingLoad
QGen
QImport
QInductive
QLineLosses
QLoad
QLosses
QTie
QTransformerLosses
SubAreaName
SummaryType
TotFeederLength
Un
Unbalance
VoltageRegulation_is_Feasibile
VRegmaxHT
VRegmaxLT
VRegminHT
VRegminLT
ZoneName

## Sym. Results
ResultLFElement | ResultLFPort | LoadFlowNodeResultSym
General Results: | General Results: | DelUp
SymLFElementRes.PLosses | SymLFPortRes.I | Distance
SymLFElementRes.QLosses | SymLFPortRes.IAngle | PGen
| SymLFPortRes.LimitViolated | PLoad
| SymLFPortRes.Loading | PLossSensP
| SymLFPortRes.P | PLossSensQ
| SymLFPortRes.PowerFactor | QGen
| SymLFPortRes.Q | QLoad
| SymLFPortRes.S | QShunt
| SymLFPortRes.Un | U
UAngle
Un
UnRef
Up
UReg

## Advanced Sym. Results
ResultLFElement | ResultLFPort
ResultLFASM | ResultLFEnergyStorage
DoubleFed | E
Itot
ItotAng
Mel
Pr
Ptot
Qr
Qtot
Slip
Ur
UrAng
Us
UsAng
ResultLFAsymTrafo2
IronLosses
Ratio
Tap
ResultLFConverter
BetaRad
ComMargin
cosALPHA0
Ct1
Ct2
FirAngle
ID1
IDcurrent
IDO
IQ1
IsPosPole
IsRec
NBr
Overlap
Pac
PACpu
Pdc
Qac
QACpu
Ratio
RatioAngle
ReqLoss
SETDC0
TapM0
UCI
UCR
UDO
VangAC
VDrop
VmagAC
VmagDC
Xc
ResultLFDFIG
Mel
Slip
ResultLFLineWithLineLoads
DistanceLL
PLL
QLL
UMang
UMmag
UMmagpc
UOpenEndAng
UOpenEndMag
UOpenEndMagpc
ResultLFLine
UOpenEndAng
UOpenEndMag
UOpenEndMagpc
ResultLFPWM
Creg
MD
MQ
Pac
Teta
VmagDC
ResultLFSerTrafo
Aser
Ratio
RatioAngle
TapA
TapM
TapPos
User
ResultLFShuntYVar
B
Block
G
PR
Priority
QX
Step
ResultLFSM
Pcost
Priority
SpinningReserve
ResultLFExtGrid
Pcost
Priority
ResultLFSTATCOM
Imag
Priority
ResultLFSVC
Beff
Priority
ResultLFTCSC
DVdrop
FirAngle
Iabs
Xeff
ResultLFTrafo2
HasTwoTaps
IronLosses
LoadtoTransformerScaling
Priority
Ratio
Ratio_SysBase
Ratio_SysBase2
Ratio2
RatioAngle
RatioAngle2
RatioValid
Tap
Tap2
ResultLFTrafo3
HasTwoTaps
IronLosses
Priority
Ratio
Ratio_SysBase
Ratio_SysBase2
Ratio2
Ratio3
RatioAngle
RatioAngle2
RatioAngle3
RatioValid
Tap
Tap2
TapFX
TapUL
ResultLFTrafo4
IronLosses
Tap
ResultLFUPFC
AT
IQ
PxSer
QxSer
QxShu
VT
ResultLFVoltageRegTrafo
Ratio
Tap

## Asym. Results
ResultLFElement | ResultLFPort | LoadFlowNodeResultAsym
General Results: | General Results: | DelupL1
L1LFElementRes.PLossesL1 | L1LFPortRes.IAngleL1 | DelupL2
L1LFElementRes.QLossesL1 | L1LFPortRes.IL1 | DelupL3
L2LFElementRes.PLossesL2 | L1LFPortRes.LoadingL1 | Distance
L2LFElementRes.QLossesL2 | L1LFPortRes.PL1 | Phase
L3LFElementRes.PLossesL3 | L1LFPortRes.PowerFactorL1 | Phases
L3LFElementRes.QLossesL3 | L1LFPortRes.QL1 | UL1
NeutralLFElementRes.PLossesN | L1LFPortRes.SL1 | UL1Angle
NeutralLFElementRes.QLossesN | L2LFPortRes.IAngleL2 | UL2
TotalLFElementRes.PLossesTotal | L2LFPortRes.IL2 | UL2Angle
TotalLFElementRes.QLossesTotal | L2LFPortRes.LoadingL2 | UL3
| L2LFPortRes.PL2 | UL3Angle
| L2LFPortRes.PowerFactorL2 | Un
| L2LFPortRes.QL2 | Unbalance
| L2LFPortRes.SL2 | UNeutral
| L3LFPortRes.IAngleL3 | UNeutralAngle
| L3LFPortRes.IL3 | UnRef
| L3LFPortRes.LoadingL3 | UpL1
| L3LFPortRes.PL3 | UpL2
| L3LFPortRes.PowerFactorL3 | UpL3
| L3LFPortRes.QL3 | UpNeutral
| L3LFPortRes.SL3 | URegL1
| NeutralLFPortRes.IAngleN | URegL2
| NeutralLFPortRes.IEarth | URegL3
NeutralLFPortRes.IN
NeutralLFPortRes.LoadingN
NeutralLFPortRes.Phase
NeutralLFPortRes.PN
NeutralLFPortRes.PowerFactorN
NeutralLFPortRes.QN
NeutralLFPortRes.SN
TotalLFPortRes.IAngleTotal
TotalLFPortRes.ITotal
TotalLFPortRes.LimitViolated
TotalLFPortRes.LoadingTotal
TotalLFPortRes.PhaseName
TotalLFPortRes.Phases
TotalLFPortRes.PowerFactorTotal
TotalLFPortRes.PTotal
TotalLFPortRes.QTotal
TotalLFPortRes.STotal
TotalLFPortRes.Un
TotalLFPortRes.Unbalance

## Advanced Asym. Results
ResultLFElement
ResultLFAsymTrafo2PerPhase
RatioL1
RatioL2
RatioL3
TapL1
TapL2
TapL3
ResultLFLineWithLineLoadsPerPhase
DistanceLLL1
DistanceLLL2
DistanceLLL3
HasLineLoads
PLLL1
PLLL2
PLLL3
QLLL1
QLLL2
QLLL3
UMangL1
UMangL2
UMangL3
UMmagL1
UMmagL2
UMmagL3
UMmagpcL1
UMmagpcL2
UMmagpcL3
ResultLFSerTrafoPerPhase
AserL1
AserL2
AserL3
Ratio
RatioAngle
TapA
TapM
TapPos
UserL1
UserL2
UserL3
ResultLFTrafo2PerPhase
IronLosses
LoadtoTransformerScaling
Tap2L1
Tap2L2
Tap2L3
TapL1
TapL2
TapL3
ResultLFTrafo3PerPhase
CuLosses
IronLosses
Tap2L1
Tap2L2
Tap2L3
TapL1
TapL2
TapL3
ResultLFTrafo4PerPhase
TapL1
TapL2
TapL3
ResultLFVoltageRegTrafoPerPhase
RatioL1
RatioL2
RatioL3
TapL1
TapL2
TapL3